        Sadki 07.08.2021r.

        Wójt Gminy Sadki
        Dariusz Gryniewicz

Dotyczy: Sprawozdanie z przygotowania placówki – 2021/2022r.

Sprawozdanie z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego201/2022 - Przedszkola Gminy Sadki „Dobre Ludki” i jego filii.

W obszarze administracyjno- organizacyjnym:
1. Dokonanie wyboru oferty ubezpieczenia nw dla dzieci.
2. Dokonanie podziału dzieci na oddziały w przedszkolu i w oddziałach.
3. Ustalenie organizacji pracy przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022.
4. Przydzielenie wychowawstwa poszczególnym grupom przedszkolnym.
5. Planowanie rozkładu zajęć dla dzieci oraz organizacji koniecznej do prawidłowego funkcjonowania przedszkola.
6. Zaplanowanie zatrudnienia od 01.09.2021r. nauczyciela ( wychowawca), nauczyciel wspomagający
7. Przygotowanie dokumentacji zgodnej z wytycznymi GIS oraz MEN.

W obszarze dokonanych remontów , prac porządkowych , wyposażenia:
PRZEDSZKOLE GMINY SADKI:
1. Wyposażenie budynku w ob. wszystkich pomieszczeń parteru i poddasza oraz poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w autonomiczne czujniki dymu.
2. Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne urządzenia zapobiegającego zadymieniu klatki schodowej.
3. Dokonanie wymiany okna na poddaszu .
4. Dokonanie wymiany opierzenia przy kominach.
5. Czyszczenie dachu, rynien i okien dachowych.
6. Remont sal: wymiana według wytycznych Straży Pożarnej płyt ognioodpornych ( sufit), malowanie sal.
7. Zakup płyt osb – montaż na strychu przedszkola.
8. Wymiana w oświetleniu starterów na ledowe.
9. Wyposażenie sali w nową wykładzinę.
10. Zakup szafy przesuwnej do gabinetu intendenta.
11. Dostosowanie placówki do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (organizacja prac porządkowych, zakup środków dezynfekujących ).
12. Przygotowanie środków czystości zgodnych z wymogami Głównego Inspektora Sanitarnego.
13. Przygotowanie placu zabaw- koszenie trawy, wymiana piasku , zakup plandek na piaskownice.
14. Prace konserwacyjne wykonane przez pracownika gospodarczego.
15. Prace porządkowe na terenie przedszkola i w jego obrębie.
16. Zaplanowanie zakupu opału na sezon grzewczy 2021/2022.
17. Dokonanie przeglądu budynku oraz placu zabaw pod względem bezpieczeństwa.

ODDZIAŁ -DĘBIONEK:
Przygotowanie placówki pod względem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
( maseczki, przyłbice, zakup środków do dezynfekcji).
1. Wykonanie prac remontowych- wejście do przedszkola – wyłożenie kostką brukową.
3. Naprawa toalet ( spłuczki) w łazienkach dziecięcych, a także nowe baterie do umywalek.
4. Wykonanie prac porządkowych na terenie i w jego obrębie.
5. Dokonanie przeglądu kominiarskiego.
6. Wymiana elementów komina.
7. Dokonanie przegląd budynku i placu zabaw pod względem bezpieczeństwa

ODDZIAŁ- BNIN:
Przygotowanie placówki pod względem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego;
( maseczki, przyłbice, zakup środków do dezynfekcji).
1. Remont łazienki dla dzieci: wymiana umywalek oraz baterii.
2. Położeni płytek na ścianę w łazience i toalecie dziecięcej.
3. Zamontowanie nowych toalet dla dzieci i wyposażenie w nowe boksy.
4. Gipsowanie i malowanie na korytarzu.
5. Wykonanie prac porządkowych w kotłowni przez pracownika gospodarczego.
6. Wykonanie prac porządkowych na terenie i w jego obrębie.
7. Dokonanie prac porządkowych na placu zabaw – koszenie trawy, naprawa sprzętu, wymiana piasku.
8. Dokonanie przeglądu budynku i placu zabaw pod względem bezpieczeństwa.